## Munka1
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Település | Mintavételi hely | Mintavételi hely kód | Telepszám 22 oC-on | Telepszám 37 oC-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Pseudomonas aeruginosa szám | Enterococcusok száma | Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | foszfát | klorid | szulfát | p-lúgosság | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | nátrium | kálium | vas (összes) | mangán (összes) | nikkel | réz | ólom | cink | kadmium | króm | kobalt | higany | arzén | szelén | antimon | fluorid | alumínium | bárium | bór | ezüst | benz(a)pirén | benz(b) fluorantén | benz(g,h,i)perilén | benz(k) fluorantén | indeno(1,2,3-cd)pirén | benzol | bromát | bróm-diklór-metán | bromoform | cianid | kén | összes szerves széntartalom | cisz-1,2-diklór-etilén | 1,2-diklór-etán | kloroform | triklór-etilén | dibróm-klór-metán | tetraklór-etilén | tetraklór-etilén + triklór-etilén | összes THM | vinil-klorid | klórfenolok | 2,4-D | acetoklór | aldrin | alfa-HCH | beta-HCH | gamma-HCH (lindán) | delta-HCH | AMPA | atrazin (Aktinit PK) | bentazon | 4,4' - DDT | 4,4' - DDD | 4,4' - DDE | DDT/DDD/DDE | dez-etil-atrazin | dez-izopropil-atrazin | diazinon | dieldrin | dikamba | dimetenamid-p | alfa-endoszulfán | beta-endoszulfán | endoszulfán-szulfát | endrin | glifozát | heptaklór | heptaklór-epoxid | hexaklór-benzol | klorpirifosz | klórtalonil | malation | MCPA | metazaklór | metilparation | metolaklór | metribuzin | pendimetalin | prometrin | simazin (Aktinit DT) | tebukonazol | terbutilazin | terbutrin | összes peszticid | összes PAH | Illékony aromás szénhidrogének | tricium | radon | indikatív dózis | összes alfa aktivitás | összes béta aktivitás
[5 empty] | szám/ml | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 25°C | mg/l O2 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mmol/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv | Bq/l | Bq/l
23-0398-004 | 2023. 04. 20. | Herceghalom | Óvoda - konyhai előtér | 3355-0002-1227 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.8 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.35 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás |  | <0,15 | <0,05 | <0,05 | <1,0 |  | 5 |  |  |  | 0.23 |  | 47.6 | 6.56 | 1.83 | 3.8 | <0,5 | <5,0 | <0,001 | <1,0 |  | <0,5 | <1,0 |  | <0,02 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0.2 | <5,0 |  | 0.02 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,5 | <2 | <1,0 | 4 | <5,0 | 16500 |  | <1,0 |  | <1,0 | <1,0 | 1.2 | <1,0 | <1,0 | 5.2 | <0,2 |  | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,005 | <0,005 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,010 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 | <0,00 |  | <3 | <3 |  | 0.11 | 0.17
23-0396-007 | 2023. 04. 19. | Diósd | Élelmiszerbolt - mosdó csap | 2401-0008-1367 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.6 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.6 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 610 | 0.28 | <0,05 | <0,05 | 3.6 |  | 23 |  |  |  | 0.24 |  | 24.1 | 13.4 | 5.86 | 26.4 | <0,5 | <5,0 | <0,001 | <1,0 |  | <0,5 | <1,0 |  | <0,02 | 6.4 | <1,0 | <1,0 | 0.2 | <5,0 |  | 0.14 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,5 | <2 | <1,0 | <1,0 | <5,0 | 12400 |  | <1,0 |  | <1,0 | 1.5 | <1,0 | <1,0 | 1.5 | <2,0 | <0,2 |  | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,005 | <0,050 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,010 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 | <0,00 |  | <3 | 5 |  | 0.08 | 0.21
23-0403-010 | 2023. 04. 20. | Törökbálint | Tücsi-Süti Cukrászda - konyhai mosogató | 1007405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.73 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás |  | 0.6 | <0,05 | <0,05 | 3.1 |  | 28 |  |  |  | 0.15 |  | 20.2 | 16.8 | 4.27 | 14.8 | <0,5 | <5,0 | <0,001 | <1,0 |  | <0,5 | <1,0 |  | <0,02 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0.2 | <5,0 |  | 0.02 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,5 | <2 | 2.7 | 1.3 | <5,0 | 29800 |  | <1,0 |  | 1.9 | <1,0 | 3 | <1,0 | <1,0 | 8.9 | <0,2 |  | <0,01 | <0,01 | <0,010 | 0 | 0 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,010 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,010 | <0,010 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 | <0,01 | <0,01 |  | <0,010 | <0,01 | <0,01 |  | <0,00 | <0,00 |  | <3 | <3 |  | 0.11 | 0.22
23-0397-028 | 2023. 04. 19. | Érd | Aréna Sportcsarnok-mosdó csap | 1009827 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 21.7 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.7 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 710 | 0.36 | <0,05 | <0,05 | 5.2 |  | 24 |  |  |  | 0.16 |  | 19.8 |  |  | <1,0 | <0,5 | [23 empty] | 3 | 1 |  | 15800 |  |  |  | 2.3 |  | 2.8 |  |  | 9.1
23-0397-027 | 2023. 04. 19. | Érd | Öregek Otthona - étkezde | 3098-0003-1367 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.65 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 730 | 0.2 | <0,05 | <0,05 | 6 |  | 25 | 89.3 |  | 151 | 0.14 | 74.6 | 16.7 | 16.6 | 2.97 | <1,0 | <0,5 | <5,0 | <0,001 | <1,0 |  | <0,5 | <1,0 |  | 0.07 | 2.4 | 7.8 | <1,0 | 0.1 | <5,0 |  | 0.01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,5 | <2 | 3.3 | 3.8 | <5,0 | 13600 | 5 | <1,0 |  | 2.2 | <1,0 | 4.2 | <1,0 | <1,0 | 13.5 | <0,2 |  | <0,01 | <0,01 | <0,010 | 0 | 0 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,010 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,010 | <0,010 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 | <0,01 | <0,01 |  | <0,010 | <0,01 | <0,01 |  | <0,00 | <0,00 |  | <3 | <3 |  | <0,04 | 0.15
23-0397-027 | 2023. 04. 19. | Érd | ÉTV Vízműtelep (Dunapart)-konyhai mosogató | 3098-0002-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.75 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás |  | 0.51 | <0,05 | <0,05 | 6.6 |  | 24 |  |  |  | 0.12 |  | 16.6 | 16.7 | 2.97 | <1,0 | <0,5 | <5,0 | <0,001 | <1,0 |  | <0,5 | <1,0 |  | 0.06 | 2.5 | 9.3 | <1,0 | 0.1 | <5,0 |  | 0.01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,5 | <2 | 3.2 | 3 | <5,0 | 14200 |  | <1,0 |  | 2.2 | <1,0 | 3.7 | <1,0 | <1,0 | 12.1 | <0,2 |  | <0,01 | <0,01 | <0,010 | 0 | 0 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,010 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,010 | <0,010 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 | <0,01 | <0,01 |  | <0,010 | <0,01 | <0,01 |  | <0,00 | <0,00 |  | <3 | <3 |  | 0.05 | 0.16
23-0396-006 | 2023. 04. 19. | Diósd | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha-mosogató | 2401-0005-1367 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 12.1 | [7 empty] | 760
23-0396-006 | 2023. 04. 19. | Diósd | Vízműtelep - kerti csap | 2401-0010-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 11.6 |  |  |  | 7.08 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 680 | 0.72 | <0,05 | <0,05 | 4.3 |  | 26 | 37.3 |  | 162 | 0.47 | 75.9 |  |  |  | 307 | <0,5 | [27 empty] | 4.7
23-0397-028 | 2023. 04. 19. | Érd | Shell Töltőállomás-konyhai kézmosó | 3098-0013-1367 | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 14.6 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.73 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 630 | 0.88 | <0,05 | <0,05 | 4.7 |  | 26 | 42.5 |  | 133 | 0.27 | 67.3 |  |  |  | 14 | <0,5 | [27 empty] | 7.5
23-0397-028 | 2023. 04. 19. | Érd | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdócsap | 1007413 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 15.6 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.71 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 630 | 0.4 | <0,05 | <0,05 | 5.9 |  | 25 | 40.8 |  | 134 | 0.22 | 68.1 |  |  |  | 8.8 | <0,5 | [27 empty] | 7.5
23-0397-028 | 2023. 04. 19. | Érd | Halmai és Székely Jármű Kft.-kézmosó | 3098-0019-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 14 | [7 empty] | 730
23-0397-028 | 2023. 04. 19. | Érd | MI&MI Autóvillamossági Bt.-kézmosó | 3098-0020-1367 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 15.8 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.61 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 670 | 0.4 | <0,05 | <0,05 | 5.5 |  | 32 | 47.4 |  | 145 | 0.14 | 70.9 |  |  |  | 18.3 | <0,5
23-0399-003 | 2023. 04. 20. | Remeteszőlős | DMRV-től átvett víz-átadó akna-Amúr | 1000584 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 13.1 | [7 empty] | 750
23-0400-005 | 2023. 04. 20. | Pusztazámor | Era Elad Élelmiszerbolt - mosdócsap | 1011146 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 12.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.7 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás |  | <0,15 | <0,05 | <0,05 | <1,0 |  | 7 |  |  |  | 0.33 |  |  |  |  | <1,0 | <0,5
23-0401-003 | 2023. 04. 19. | Sóskút | Polgármesteri Hivatal - Gondnokság étkező | 0684-0005-1267 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 15.4 | [7 empty] | 760
23-0402-005 | 2023. 04. 19. | Tárnok | Óvoda (Mesevár) - konyhai mosogató | 0415-0005-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 14.2 | [7 empty] | 880 | [6 empty] | 113 |  | 193 |  | 95.4 | [32 empty] | 5.4
23-0403-009 | 2023. 04. 20. | Törökbálint | Shell Töltőállomás - mosdó csap | 0685-0003-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 13.5
23-0403-009 | 2023. 04. 20. | Törökbálint | Tulipán utca-Hegyalja utca - közkifolyó | 0685-0014-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 12.3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.65 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás |  | 0.44 | <0,05 | <0,05 | 5 |  | 25 |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 16.6 | <0,5