## Munka1
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Település | Mintavételi hely | Mintavételi hely kód | Telepszám 22 oC-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Enterococcusok száma | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | klorid | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes) | bromoform | kén | kloroform | dibróm-klór-metán | összes THM
[5 empty] | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 25°C | mg/l O2 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | NTU | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l
23-0396-012/00001 | 2023. 06. 13. | Diósd | Élelmiszerbolt - mosdó csap | 2401-0008-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1
23-0396-012/00002 | 2023. 06. 13. | Diósd | Profilaxis Kft. - mosdó csap | 2401-0011-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 |  |  |  | 7.31 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 590 | <0,15 | <0,05 | <0,05 | 2.8 | 23 |  |  |  | 0.16 | 32.6 | <0,5
23-0397-039/00001 | 2023. 06. 13. | Érd | Szilvakék Zöldséges-mosdócsap | 1007404 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.31 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 620 | 0.2 | <0,05 | <0,05 | 4.6 | 21 |  |  |  | 0.14 | <1,0 | <0,5
23-0397-039/00002 | 2023. 06. 13. | Érd | ÉTV Vízműtelep (Dunapart)-konyhai mosogató | 3098-0002-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5
23-0397-039/00003 | 2023. 06. 13. | Érd | Öregek Otthona - étkezde | 3098-0003-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2
23-0397-039/00004 | 2023. 06. 13. | Érd | ÉTV Üzemegység-tálaló konyha | 3098-0014-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.16 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 710 | <0,15 | <0,05 | <0,05 | 38.9 | 19 |  |  |  | 0.14 | 3.5 | <0,5
23-0397-039/00005 | 2023. 06. 13. | Érd | Napsugár Óvoda-konyhai mosogató | 3098-0015-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
23-0397-039/00006 | 2023. 06. 13. | Érd | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdócsap | 1007413 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.02 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 580 | <0,15 | <0,05 | <0,05 | 4.1 | 22 | 154 | 76.7 | 19.9 | 0.14 | 14 | <0,5 | <1,0 | 23500 | 2.3 | 2.3 | 7.4
23-0397-039/00007 | 2023. 06. 13. | Érd | II. sz. Bölcsőde | 3098-0018-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1
23-0397-039/00008 | 2023. 06. 13. | Érd | MI&MI Autóvillamossági Bt.-kézmosó | 3098-0020-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
23-0397-039/00009 | 2023. 06. 13. | Érd | Százhalombatta vízátvétel | 3098-0021-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.23 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 510 | <0,15 | <0,05 | <0,05 | 4.7 | 25 |  |  |  | 0.45 | 177 | 38
23-0398-007/00001 | 2023. 06. 13. | Herceghalom | ÉDV Zrt-től átvett víz - átadó akna | 3355-0005-1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.46 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 500 | 1.24 | <0,05 | <0,05 | 4.3 | 21 | 127 | 66 | 14.9 | 0.17 | <1,0 | <0,5 | 2.3 | 12000 | 3.5 | 2.9 | 12.4
23-0400-008/00001 | 2023. 06. 13. | Pusztazámor | Polgármesteri Hivatal - étkező | 1558-0004-1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2
23-0402-008/00001 | 2023. 06. 13. | Tárnok | Polgármesteri Hivatal - teakonyha, mosogató | 0415-0001-1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.19 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 670 | 0.36 | <0,05 | <0,05 | 32 | 15 |  |  |  | 0.2 | <1,0 | <0,5
23-0402-008/00002 | 2023. 06. 13. | Tárnok | Óvoda (Hétszínvirág) - konyhai mosogató | 0415-0003-1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1
23-0403-015/00001 | 2023. 06. 13. | Törökbálint | Munkácsy Mihály Művelődési Ház - mosdócsap | 1007426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.24 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 590 | 0.56 | <0,05 | <0,05 | 2.8 | 22 | 158 | 78.4 | 20.5 | 0.25 | 34.9 | <0,5 | <1,0 | 23700 | 2 | 1.8 | 6.1
23-0403-015/00002 | 2023. 06. 13. | Törökbálint | Temető közkifolyó | 0685-0030-1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.25 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 590 | 0.72 | <0,05 | <0,05 | 2.7 | 22 |  |  |  | 0.22 | 35.8 | <0,5
23-0397-038/00001 | 2023. 06. 05. | Érd | Öregek Otthona - étkezde | 3098-0003-1367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15