## Érdi Vízmű
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | település | megnevezés | cím | Mintavételi hely kód | Telepszám 22 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Enterococcusok száma | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | foszfát | klorid | szulfát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes) | bromoform | kloroform | dibróm-klór-metán | összes THM
[6 empty] | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 20°C | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | FNU | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
24-0396-014/00001 | 2024. 05. 15. | Diósd | Élelmiszerbolt - mosdó csap | 2049 Diósd, Sashegyi út 21 | 2401-0008-1367 | 20 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18.5
24-0396-014/00002 | 2024. 05. 15. | Diósd | Profilaxis Kft. - mosdó csap | 2049 Diósd, Vadrózsa utca 13. | 2401-0011-1367 | 10 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.53 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 750 | 0.54 | <0,05 | <0,05 | 2.1 |  | 22 |  |  |  |  | <0,10 | <5,0 | <2
24-0397-023/00001 | 2024. 05. 15. | Érd | Szilvakék Zöldséges-mosdócsap | 2030 Érd, Velencei út 30. | 1007404 | 12 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.74 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 720 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 4.3 |  | 20 |  |  |  |  | <0,10 | <5,0 | <2
24-0397-023/00002 | 2024. 05. 15. | Érd | ÉTV Vízműtelep (Dunapart)-konyhai mosogató | 2030 Érd, Mecset utca | 3098-0002-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18.2
24-0397-023/00003 | 2024. 05. 15. | Érd | Öregek Otthona - étkezde | 2030 Érd, Topoly utca 2. | 3098-0003-1367 | 4 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18
24-0397-023/00004 | 2024. 05. 15. | Érd | ÉTV Fehérvári út Üzemegység-tálaló konyha | 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-63/C | 3098-0014-1367 | 15 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 21.7 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.75 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 870 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 29.5 |  | 15 |  |  |  |  | <0,10 | <5,0 | <2
24-0397-023/00005 | 2024. 05. 15. | Érd | Napsugár Óvoda-konyhai mosogató | 2030 Érd, Tárnoki utca 58-62. | 3098-0015-1367 | 2 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 23.3
24-0397-023/00006 | 2024. 05. 15. | Érd | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdócsap | 2030 Érd, Törökbálinti út 52. | 1007413 | 4 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 17.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.83 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 700 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 4.1 |  | 39 | 65.7 | 149 | 73.9 | 19.7 | <0,10 | <5,0 | <2 | <1,0 | 3.9 | 2.2 | 9.5
24-0397-023/00007 | 2024. 05. 15. | Érd | II. sz. Bölcsőde | 2030 Érd, Edit utca 2. | 3098-0018-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 17.4
24-0397-023/00008 | 2024. 05. 15. | Érd | MI&MI Autóvillamossági Bt.-kézmosó | 2030 Érd, Gyopár utca 2. | 3098-0020-1367 | 2 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18.2
24-0398-005/00001 | 2024. 05. 15. | Herceghalom | Herceghalom - Benzinkút - mosdó csap | 2053 Herceghalom, Jókai utca 2/A | 3355-0005-1227 | 10 | 0 | 0 | 0 | <0,1 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 7.86 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 970 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 0.6 |  | 5 | 40.5 | 296 | 110 | 60.6 | 0.2 | <5,0 | <2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <2,0
24-0400-006/00001 | 2024. 05. 15. | Pusztazámor | Polgármesteri Hivatal - étkező | 2039 Pusztazámor, Munkácsy utca 1. | 1558-0004-1267 | 8 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19.1
24-0402-006/00001 | 2024. 05. 15. | Tárnok | Óvoda (Hétszínvirág) - konyhai mosogató | 2461 Tárnok, Dózsa György út 29. | 0415-0003-1267 | 45 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19
24-0402-006/00002 | 2024. 05. 15. | Tárnok | Polgármesteri Hivatal - teakonyha, mosogató | 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. | 0415-0001-1267 | 18 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.81 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 860 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 45.1 |  | 18 |  |  |  |  | <0,10 | <5,0 | <2
24-0403-009/00001 | 2024. 05. 15. | Törökbálint | Munkácsy Mihály Művelődési Ház - mosdócsap | 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 83. | 1007426 | 2 | 0 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.72 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 750 |  | <0,05 | <0,05 | 1.5 |  | 5 | 110 | 152 | 75.4 | 20 | <0,10 | <5,0 | <2 | <1,0 | 5 | 2.7 | 12
24-0403-009/00002 | 2024. 05. 15. | Törökbálint | Temető közkifolyó | 2045 Törökbálint, Kápolna utca Hrsz:2307 | 0685-0030-1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 16.4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.62 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 710 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 3.8 |  | 21 |  |  |  |  | 0.25 | <5,0 | <2