## Érdi Vízmű
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Település | Mintavételi hely | Telepszám 22 °C-on | Telepszám 37 °C-on | Escherichia coli szám | Enterococcusok száma | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | klorid | szulfát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes) | bromoform | kloroform | dibróm-klór-metán | összes THM
|  |  |  | szám/ml | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 20°C | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | FNU | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
24-0396-037/00001 | 2024. 09. 09. | Diósd | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha-mosogató | 100 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 15.7
24-0396-037/00002 | 2024. 09. 09. | Diósd | Vízműtelep - kerti csap | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19.7 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.35 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 780 | 0.55 | <0,05 | <0,05 | 26.3 | 23 |  |  |  |  | 0.26 | <5,0 | <2
24-0397-032/00001 | 2024. 09. 09. | Érd | Szilvakék Zöldséges-mosdócsap | 80 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 23.4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.55 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 650 | 0.63 | <0,05 | <0,05 | 7.4 | 24 | 52.9 | 165 | 82.5 | 21.3 | 0.22 | <5,0 | <2 | <1,0 | 3.7 | 4.7 | 13.5
24-0397-032/00002 | 2024. 09. 09. | Érd | ÉTV Vízműtelep (Dunapart)-konyhai mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19.7
24-0397-032/00003 | 2024. 09. 09. | Érd | Öregek Otthona - étkezde | 2 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 17.1
24-0397-032/00004 | 2024. 09. 09. | Érd | Napsugár Óvoda-konyhai mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.22 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 680 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 5.9 | 22 | 71.3 | 177 | 88.7 | 22.6 | 0.12 | <5,0 | <2 | <1,0 | 4.4 | 3.9 | 13.4
24-0397-032/00005 | 2024. 09. 09. | Érd | Aréna Sportcsarnok-mosdó csap | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 21.7
24-0397-032/00006 | 2024. 09. 09. | Érd | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdócsap | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 22.9 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.32 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 660 | 0.63 | <0,05 | <0,05 | 4.8 | 23 |  |  |  |  | 0.15 | <5,0 | <2
24-0397-032/00007 | 2024. 09. 09. | Érd | Halmai és Székely Jármű Kft.-kézmosó | 100 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 24.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.29 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 650 | 0.63 | <0,05 | <0,05 | 5.2 | 23 |  |  |  |  | 0.12 | <5,0 | <2
24-0401-010/00001 | 2024. 09. 09. | Sóskút | Polgármesteri Hivatal - Gondnokság étkező | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 23.9 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.28 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 730 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 40.3 | 19 |  |  |  |  | 0.14 | <5,0 | <2
24-0401-010/00002 | 2024. 09. 09. | Sóskút | Lovas és Élménypark - Vendéglátó egység-kézmosó | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 21.4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.54 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 720 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 39.6 | 21 |  |  |  |  | 0.34 | <5,0 | <2
24-0402-026/00001 | 2024. 09. 09. | Tárnok | Polgármesteri Hivatal - teakonyha, mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 22.7 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.15 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 770 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 48.3 | 22 | 105 | 212 | 107 | 27 | 0.37 | <5,0 | <2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <2,0
24-0402-026/00002 | 2024. 09. 09. | Tárnok | Óvoda (Hétszínvirág) - konyhai mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 23.9 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.32 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 740 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 32 | 18 | 109 | 194 | 97.6 | 24.7 | 0.17 | <5,0 | <2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <2,0
24-0402-026/00003 | 2024. 09. 09. | Tárnok | Óvoda (Mesevár) - konyhai mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 22.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.26 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 790 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 24.4 | 18 |  |  |  |  | 0.12 | <5,0 | <2
24-0403-019/00001 | 2024. 09. 09. | Törökbálint | Munkácsy Mihály Művelődési Ház - mosdócsap | 2 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19.2
24-0403-019/00002 | 2024. 09. 09. | Törökbálint | Temető közkifolyó | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 20.7 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.38 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 690 | 0.55 | <0,05 | <0,05 | 2.4 | 22 |  |  |  |  | 0.33 | <5,0 | <2
24-0403-019/00003 | 2024. 09. 09. | Törökbálint | Tücsi-Süti Cukrászda - konyhai mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19.7